AUFIT. Подключение к Wi-Fi модулю

Ниже инструкция подключения к Wi-Fi управлению.

После скачивания приложения шаги следующие:

Сначала проходим регистрацию. Регистрация может потребовать VPN (у кого-то не нужно, а у кого-то требует). Если регистрация завершена, то дальше по пунктам:

1. Включаем на роутере режим 2,4 ГГЦ.

2. Отключаем питание кондиционера (автомат или розетка), ждем пять минут.

3. Включаем кондиционер.

4. На пульте одновременно нажимаем cool и + на 3-5 секунд.

5. Кондиционер будет пищать 8 раз.

6. На телефоне заходим в device list или добавить устройство или плюсик внизу экрана.

7. Выбрать пункт кондиционер.

8. Выбрать сеть wi-fi, пароль может быть исключительно из цифр.

9. Нажимаем старт конфигурации. Появляется кондиционер. Нажимаем на него и все.

Подключение Aufit к Алисе